## 外部サービス選定基準
外部サービス選定基準 |  |  | 事業者名：
① 外部サービス提供者に係る事項
No. | 大区分 | 小区分 | 確認事項 | 要否のレベル （ガバメントクラウド利用の場合はすべて必須） | 確認結果 | 満たしていない場合その理由
1 | 外部サービス提供者の選定基準 | 日本の法令の範囲内での運用 | 日本の法令の範囲内で運用できるサービスであること。 また、日本国内の裁判所を合意管轄裁判所に指定できること。 | 必須
2 | 外部サービス提供者の選定基準 | 国内リージョンおよびデータの保存 | 海外への機密情報の流出リスクを考慮し、外部サービスを提供するリージョン（国・地域）を国内に指定できること。国内の外部サービスにおいて、利用者のデータが、海外に保存されないこと。 | 必須
3 | 外部サービス提供者の選定基準 | サービス中断時の復旧要件 | 外部サービスの中断時の復旧要件が契約またはサービスレベル契約（SLA）に規定できること。 | 高
4 | 外部サービス提供者の選定基準 | サービス終了または変更時の事前通知 | 外部サービスの終了または変更時における事前の通知等の取り決めや情報資産の移行方法を契約に規定できること。 特に事前の通知については、事前通知の方法・期限について、以下を例とする条項を盛り込んだ契約が締結可能なこと。 ［例］当該サービスの終了または変更の際に、●か月前までに●の方法で事前に告知すること。 | 必須
5 | 外部サービス提供者の選定基準 | 利用規約、各種設定の変更に関する確認方法等 | 外部サービス提供者により、利用規約、各種設定が変更される可能性があるため、変更内容の確認方法や連絡方法を契約またはサービスレベル契約（SLA）に定められること。この際、変更内容の確認や事前通知の方法・期限について、以下を例とする条項を盛り込んだ契約が締結可能なこと。 ［例］利用規約、各種設定の変更について●か月前までに●の方法で事前に告知すること。 | 高
6 | 外部サービス提供者の選定基準 | 可用性に関するサービスレベル契約等 | 業務の重要度に応じ、稼働率、目標復旧時間、目標復旧ポイント、バックアップの方法等の可用性に関する事項、インシデント報告義務等、必要な事項を盛り込んだ契約またはサービスレベル契約（SLA）が締結可能なこと。 | 高
7 | 外部サービス提供者の選定基準 | 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法 | 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法（改善、追完、損害賠償等）について、契約またはサービスレベル契約（SLA）に規定できること。 | 必須
No. | 大区分 | 小区分 | 確認事項 | 要否のレベル （ガバメントクラウド利用の場合はすべて必須） | 確認結果 | 不要とした場合その理由
8 | 外部サービス提供者の選定基準 | 目的外利用の禁止 | 外部サービス提供者が、区の情報資産へ目的外のアクセスや利用を行わないように契約に定められること。 | 必須
9 | 外部サービス提供者の選定基準 | 外部サービス提供者における情報セキュリティ対策の実施内容および管理体制 | 外部サービス提供者における情報セキュリティ対策の実施内容および管理体制について、公開資料や監査報告書（または内部監査報告書・事業者の報告資料）、各種の認定・認証制度の適用状況から、外部サービス提供者の信頼性が十分であることを総合的・客観的に評価し、判断可能なこと。 認定・認証制度の例は以下のとおり。 ① ISO/IEC 27017 ② ISMAPクラウドサービスリスト ⑤ ISMAP-LIUクラウドサービスリスト ④ SOC報告書 ⑤ ISMAP管理基準を満たすこと ※ ガバメントクラウドを利用する場合は、上記①～④の国際規格またはそれ以上の認定、認証が必須 | 必須
10 | 外部サービス提供者の選定基準 | 区が意図しない変更が加えられないための管理体制 | 外部サービス提供者もしくはその従業員、再委託先またはその他の者によって、区の意図しない変更が加えられないための管理体制について、公開資料や監査報告書（または内部監査報告書・事業者の報告資料）の内容を確認できること。 | 必須
11 | 外部サービス提供者の選定基準 | 情報セキュリティインシデントへの対処方法 | 情報セキュリティインシデント（情報セキュリティ事故およびその兆候）への対処方法について、外部サービス提供者との責任分担や連絡方法を取り決め、契約またはサービスレベル契約（SLA）に規定できること。 | 必須
12 | 外部サービス提供者の選定基準 | 情報セキュリティ対策の実施状況の確認 | 脅威に対する外部サービス提供者の情報セキュリティ対策（なりすまし、情報漏えい、情報の改ざん、否認防止、権限昇格攻撃への対応、サービス拒否・停止等）の実施状況等、契約の履行状況の確認方法が契約またはサービスレベル契約（SLA）に規定できること。 | 高
13 | 外部サービス提供者の選定基準 | 他の外部サービス等を用いて外部サービスを提供する場合 | 他の外部サービス等を用いて外部サービスを提供する場合は、本表のセキュリティ対策を外部サービス提供者においても遵守することを契約に規定できること。 | 高
② 外部サービスに係る事項
No. | 大区分 | 小区分 | 確認事項 | 要否のレベル ガバメントクラウド利用の場合はすべて必須 | 確認結果 | 不要とした場合その理由
14 | 導入・構築 | アクセス制御に関する事項 | 不正なアクセスを防止するためのアイディンティティ管理（IDのプロビジョニングから廃棄まで）を実装していること。 ※ アイデンティティ管理…IDやパスワードのユーザーアカウントを一元的に管理するシステムや技術のこと。 ※ プロビショニング…設備やサービスを提供できるよう事前準備を行うこと。 | 高
15 | 導入・構築 | アクセス制御に関する事項 | 外部サービス上に保存する情報や外部サービスの機能に対してアクセス制御（外部サービスに保存される情報や外部サービスの機能ごとにアクセスする権限のない者がアクセスできないように制限すること）ができること。 | 必須
16 | 導入・構築 | アクセス制御に関する事項 | システム管理者等の特権アカウントが外部サービスに接続する際は、強化された認証技術（多様素認証等）を用いること。 | 中
17 | 導入・構築 | アクセス制御に関する事項 | 外部サービスに多大な影響を与える操作（※）を特定し、外部サービス利用者による誤操作を抑制するための対策を講じること（手順書の作成や誤操作を認識し、アラートを出す等の機能を実装する等）。 ※設定の自動化ツールなど実行が容易ではあるが、その影響がシステム全体に影響するようなものを指す。 | 中
18 | 導入・構築 | アクセス制御に関する事項 | 外部サービス上で構成される仮想マシンに対して適切なセキュリティ対策（サービスを実行するのに必要なポート、プロトコル、サービスのみを有効にするなどのセキュリティ対策をすぐに行い、マルウェア対策やログ取得などのセキュリティ管理策を実施する）を行っていること。 | 高
19 | 導入・構築 | アクセス制御に関する事項 | インターネット等の外部の通信回線から庁内通信回線を経由せずに外部サービスを利用する場合は、多要素主体認証方式やデバイス認証による接続端末制限等の対策がとれること。 （外部サービスにインターネットで直接接続するケースがある場合のみ該当) | 高
20 | 導入・構築 | 暗号化に関する事項 | 外部サービス内および通信経路全般において暗号化処理が行われていること。この際、利用される暗号化方式は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された方式であること。 | 必須
21 | 導入・構築 | 設計・設定および開発に関する事項 | 必要となる各種ログの取得機能を実装していること。区は外部サービスで取得可能なログの種類、範囲を確認すること。 | 必須
22 | 導入・構築 | 設計・設定および開発に関する事項 | 取得するログの時刻、タイムゾーンが統一されること。区は時刻同期方法について確認すること。 | 必須
No. | 大区分 | 小区分 | 確認事項 | 要否のレベル ガバメントクラウド利用の場合はすべて必須 | 確認結果 | 不要とした場合その理由
23 | 導入・構築 | 設計・設定および開発に関する事項 | セキュリティを保つための開発手順やフレームワーク等の情報を提供していること。 | 高
24 | 導入・構築 | 設計・設定および開発に関する事項 | 外部サービス上に構成された情報システムと他の外部サービス利用者のネットワークやサブネット間等の異なるネットワーク間の通信（トラフィック）を監視すること。 （SaaSの場合は対象外） | 高
25 | 導入・構築 | 設計・設定および開発に関する事項 | 利用する外部サービス上の情報システムが利用するデータ容量や稼働性能（移植容易性）について、必要に応じて外部サービス提供者に報告を求められること。 | 高
26 | 導入・構築 | 設計・設定および開発に関する事項 | 外部サービスを利用する業務において必要となる可用性（冗長構成や冗長回線等の実装）を考慮した設計になっていること。 | 高
27 | 運用・保守 | 資産管理に関する事項 | 外部サービス提供者の責任範囲における脆弱性について迅速に脆弱性対応が行われること。 | 高
28 | 運用・保守 | アクセス制御に関する事項 | システム管理者等の特権を割り当てる場合のアクセス管理を適切に行うこと（必要最小限の権限のみ付与する等）。また、システム管理者特権を有する利用者の操作等に関するログを全て記録し、保存すること。 | 高
29 | 運用・保守 | アクセス制御に関する事項 | 外部サービスのリソース設定（ネットワーク、仮想マシン等）を変更するユーティリティプログラムを使用する場合は、その機能を確認し、利用者を制限できること。 | 低
30 | 運用・保守 | アクセス制御に関する事項 | 外部サービスの不正な利用を監視可能であること（例：業務時間外の利用等を外部サービスに対するアクセスログで確認する等）。 | 高
31 | 運用・保守 | 暗号化に関する事項 | 暗号化に関し、外部サービス提供者が提供する鍵管理機能を利用する場合、鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける仕組みに関する内容等が確認できること。区は、その内容にリスク（鍵が窃取される可能性や鍵生成アルゴリズムが危険にさらされる可能性等）がないことを確認すること。（SaaSの場合は対象外） | 必須
No. | 大区分 | 小区分 | 確認事項 | 要否のレベル ガバメントクラウド利用の場合はすべて必須 | 確認結果 | 不要とした場合その理由
32 | 運用・保守 | 外部サービス内の通信に関する事項 | 利用する外部サービスのネットワーク基盤内において区が利用するネットワークが、他の利用者のネットワークや通信と分離され、論理的に独立していること。 SaaSの場合は、他の利用者が区のデータにアクセスできないよう確実な制御を行っていること。 | 必須
33 | 運用・保守 | 設計・設定に関する事項 | 区が外部サービスの設定を変更する場合、以下を例とする設定の誤りを防止するための対策を提供できること。 ① セキュリティ設定・監視ツールの提供 ② 設定権限を与える外部サービス利用者の限定 ③ グローバルなセキュリティのガイドラインやフレームワーク、外部サービス提供者が推奨する設定情報の提供 ④ 外部サービスの機能追加に係る設定等の情報提供 | 高
34 | 運用・保守 | 設計・設定に関する事項 | 利用する外部サービスの仮想マシンのネットワークが他の利用者のネットワークと分離されていることを、外部サービス提供者の開示している情報等で確認できること。SaaSの場合は、他の利用者が区のデータにアクセスできないよう確実な制御を行っていること。 | 必須
35 | 運用・保守 | 事業継続に関する事項 | 不測の事態に対してサービスの復旧を行うために必要なバックアップを実施（外部サービス提供者が提供する機能を利用する場合は、その実施の確認）すること。 | 高
36 | 運用・保守 | 事業継続に関する事項 | バックアップ頻度、範囲等、外部サービスが、業務に必要な可用性を満たしたものになっていること。 | 高
37 | 運用・保守 | 事業継続に関する事項 | 利用する外部サービスで使用済みのデータ容量やサービスの性能について監視を行い、想定された容量・性能内で運用していることを確認できること。 | 中
38 | 更改・廃棄 | 外部サービスで取り扱った情報の廃棄に関する事項 | 外部サービスの利用終了時に、外部サービスで取り扱った区の全ての情報が外部サービス基盤上から漏えいを来さない方法で確実に削除されること。なお、削除する対象はバックアップ等により複製されたものも含むこと。 これらについて外部サービスの利用終了時に、区に情報の廃棄の実施報告書を提出すること。 | 必須
39 | 更改・廃棄 | 外部サービスの利用終了時における対策に関する事項 | 外部サービス利用者の各アカウント以外に特殊なアカウント（ストレージアカウントなど）がある場合は、関連情報（資格情報等）を含めて廃棄可能であること。 | 必須
○ 満たしている
× 満たしていない
Note on G3: 高・中・低の項目について採用しない場合、採用しないことに伴い生じるリスクについて許容可能であると判断した理由をご記載ください。
Note on G4: サービスが日本の法律に従って運営されること。
Note on G5: 重要な情報が海外に流出しないように、日本国内に保存されること。
Note on G6: サービスが止まった場合、どうやって復旧するかを契約に書けること。
Note on G7: サービスが終わるときまたは変更されるときに、事前に知らせることを契約に書けること。
Note on G8: 利用規約や各種設定が変更される場合、その確認方法や連絡方法が契約に書けること。
Note on G9: サービスの稼働率や復旧時間などが契約に書けること。
Note on G10: セキュリティ対策が不十分な場合の対処方法（改善、損害賠償など）が契約に書けること。 【例】 改善策：問題が発生した場合、サービス提供者は速やかに対策を講じること。 損害賠償：データ漏えいによって生じた直接的な損害（区民への補償費用など）を賠償すること。 監査：定期的に独立した第三者機関によるセキュリティ監査を受けること。
Note on G12: サービス提供者が情報を目的外に利用しないことが契約に書けること。
Note on G13: ・当該サービスにおいてクラウドサービス特有の管理策が実施されているかを確認できること。原則として例示の①～⑤のいずれかに該当していることが望ましい。 ・ISMS認証（ISO27001）やPマークは「当該外部サービスの提供者」としての信頼性および「外部サービス（クラウドサービス）特有のリスク対策」を評価するものではないため、当該サービスにおける情報セキュリティ対策の実施内容や管理体制について、セキュリティホワイトペーパー等で補足（補完）できることが必要。 ・区が利用しようとしているサービスの基盤部分（AWS等）が認証を受けていればOKという項目ではない。当該サービスがSaaSとして認証を受けている必要がある。
Note on G14: 【区の意図しない変更とは】 設定ミスによりセキュリティが脆弱になることや、設計変更によりサービスの性能や可用性に影響が出ること、データの不適切な取扱いが行われること等 【確認内容（例）】 ・変更管理プロセスが導入されている ・従業員が意図しない変更を加えないように、アクセス制御と権限管理を厳格にしている ・定期的な監査とレビューを行い、意図しない変更が行われていないかを確認している ・変更が行われた場合、その内容を関係者に通知し、確認を行っている ・従業員が意図しない変更を加えないように、セキュリティポリシーを策定し、従業員に対する教育を実施している
Note on G15: セキュリティ事故が発生した場合の対処方法が契約に書けること。また、区と事業者の責任分界点と連絡方法が明確にできること。 【対処方法に含まれていることが望ましいものの例】 ・インシデントの報告と通知 ・初動対応と被害拡大防止 ・状況の把握と調査 ・復旧と被害者への対応 ・事後対応と再発防止策の策
Note on G16: サービス提供者のセキュリティ対策の実施状況を確認する方法を契約に書けること。
Note on G17: 他のサービスを使う場合も、同じセキュリティ対策を守ることが契約に書けること。
Note on G20: 不正アクセスを防ぐためのアイデンティティ管理（アカウントの発行や削除等の管理機能のほか、庁内のID管理基盤との連携機能、多要素認証等のより強力な認証方式への対応等）を実装していること。
Note on G21: 情報や機能へのアクセス制御が実施されること。
Note on G22: システム管理権限を持つIDでのアクセスについて強化された認証技術を使用していること。
Note on G23: 誤操作を防ぐための対策を講じていること。
Note on G24: サービス上で構成されているコンピュータに対し適切なセキュリティ対策を行っていること。 【仮想マシンとは】 物理的なコンピュータ上で動作するソフトウェアによって作られた仮想的（ヴァーチャル）なコンピュータ。クラウドサービスではこのような仮想技術が多く採用されている。
Note on G25: 外部サービスにインターネットから直接アクセスする場合、多要素認証（ログインするときに2つ以上の確認方法を使うこと。例えば、ID/パスワードに加え、指定したメールアドレスに届いた番号を使ってログインする方法などがある。）や接続に利用する端末を制限する(アクセスが許可された正当な端末であることを認証するなど)などの対策がとられていること。
Note on G26: ・サービス内で取り扱われるデータについて暗号化（※）されていること。 ※ 通知経路の暗号化、サーバ内データの暗号化（メール環境を除く） ・「新ポリシー施行に関するQ&A（追加質問）」No.22を参照
Note on G27: 不正アクセス、不正操作、インシデント対応等のためのログの取得およびログの監視が行われていること。
Note on G28: ログの時刻同期の必要性：各デバイスが正確な時刻を共有し、ログの時刻が一致する タイムゾーン統一の必要性：ログの時刻が一貫して表示され、解析が容易になる
Note on G30: NISTサイバーセキュリティフレームワークやCSA Cloud Controls Matrix等のフレームワークを活用していることが分かること。または、開発手順の各工程にセキュリティに関する事項が組み込まれていること。
Note on G31: インシデントやその兆候を捕捉するための通信の監視を行っていること。
Note on G32: パフォーマンス監視・リソース管理・コスト管理のため、データ容量や稼働性能について報告を求められること。
Note on G33: 必要な可用性が確保される設計となっていること。 【可用性とは】 システムやサービスが必要な時に利用可能である状態のこと
Note on G34: 脆弱性に対し、適切に対応するための仕組みがあること。
Note on G35: 強い権限を持つIDの不正利用等が発生しないよう、適切な管理策が講じられていること。
Note on G36: 外部サービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムは、強力な権限を持つことが多いため、不適切な使用等を防ぐため、利用者を制限できること。
Note on G37: アクセスログの分析等により不正な利用が監視されていること。
Note on G38: 鍵が窃取されるリスクや鍵生成アルゴリズムが危険にさらされるリスクがないかを確認すること。
Note on G40: サービスのネットワーク基盤全体について、他の利用者が区のデータにアクセスすることを防ぐためおよび万が一の際に攻撃の拡散を防ぐためのネットワーク分離が行われていること。
Note on G41: 利用者側で設定を変更する想定があるサービスにおいて、設定誤りを防止する対策が取られていること。
Note on G42: 仮想マシンレベルでのネットワークについて、他の利用者が区のデータにアクセスすることを防ぐためおよび、万が一の際に攻撃の拡散を防ぐためのネットワーク分離が行われていること。
Note on G43: 迅速なサービス復旧のためのバックアップが適切に行われていること。
Note on G44: バックアップにより最新のデータが常に保護されていること、バックアップ対象となるデータやシステムが、業務に必要なすべての重要な情報を含んでいること。これにより、業務の中断を最小限に抑え、必要な継続性を確保できていること。
Note on G45: データ容量やサービスの性能が計画どおりに運用されていることを確認できること。
Note on G46: 契約終了時に区のデータがサービス上から復元困難な形で確実に削除されること。および削除されたこを証明できること。
Note on G47: 不要なアカウントが悪用されるリスクを防ぐため、特殊なアカウントも含めて廃棄されること。